**ПЛАН**

**проведения регламентных работ в главных распределительных щитах, распределительных щитах корпусов со снятием напряжения**

**на 2016 год.**

В целях обеспечения бесперебойного учебного процесса в 2016 году, руководствуясь п.1.6.1, 1.6.2, п.2.2.17 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей предлагается следующий план проведения регламентных работ в главных распределительных щитах,распределительных щитах корпусов по их осмотру, техническому обслуживанию, а также очистке от пыли и грязи со снятием напряжения в период майских праздников, летних каникул с учетом работы учебной части, приемной комиссии и арендаторов:

1. ГРЩ корпусов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 - майские праздники по согласованию с учебной частью и арендаторами.
2. ГРЩ филиалов - июнь-август месяцы по согласованию с деканами факультетов и арендаторами.
3. Распределительные щиты корпусов и филиалов июль-август, а также при аварийных ситуациях со снятием напряжения.
4. Осмотр, техническое обслуживание и очистку от пыли и грязи ЩС, ЩО проводить 2 раза в год: в марте месяце с отключением нагрузки, в августе месяце - со снятием напряжения.

Дополнительно осмотр, техническое обслуживание и очистку от пыли и грязи ЩС и ЩО проводить в ходе любых работ по перечню в порядке текущей эксплуатации, при необходимости со снятием напряжения.